附表2：

2018年9月安康市县级集中式饮用水水源地再排查环境问题整治进展情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所在地** | **水源地名称** | **水源地**  **类别** | **问题具体情况** | **整治进展情况** | **是否完成整治** | **备注** |
| 1 | 汉阴县 | 汉阴县大木坝水源地 | 县级 | 水源地“一级保护区有3户农家乐；二级保护区存在11户农家乐”。 | 保护区内14户农家乐均已停止营业，门头牌匾已摘除。 | 是 |  |
| 2 | 石泉县 | 石泉县水电站库区水源地 | 县级 | 水源地一级保护区内22户生活污水未收集处理。 | 22户住户居民已全部完成搬迁。 | 是 |  |
| 3 | 石泉县 | 石泉县水电站库区水源地 | 县级 | 水源地一级保护区内存在1户“云岗”农家乐；二级保护区内存在“川鄂麻辣鱼”、“临江川汉酒店”、“依江鱼庄”3户农家乐。 | 一级保护区内“云港农家乐”已拆除房屋。“川鄂麻辣鱼”“依江鱼庄”“临江川汉酒店”三户农家乐已关闭。 | 是 |  |
| 4 | 石泉县 | 石泉县水电站库区水源地 | 县级 | 石泉县水电站库区水源地一级保护区内，“齐心建材有限公司1#的堆砂点，传输设备已经拆除，尚未清运；二级保护区内，齐心建材有限公司1#、2#、3#、4#、5#、6#堆砂点，有运砂船、传送带以及简易船舶停靠点”。 | 堆砂点、传送带、地面构筑物等已全部拆除。点位堆砂点已全部复垦，所有运砂船已驶离保护区。 | 是 |  |
| 5 | 石泉县 | 石泉县水电站库区水源地 | 县级 | 水源地存在“公路桥梁（称沟湾桥）穿越一级保护区，未建设事故导流槽和应急池”。 | 沟湾桥南北两侧导流槽、收集池已建设完成，警示牌标识牌已制作安装到位。 | 是 |  |
| 6 | 石泉县 | 石泉县水电站库区水源地 | 县级 | 水源地二级保护区内“存在396口网箱养殖”。 | 二级保护区内网箱养殖已全部拆除上岸。 | 是 |  |
| 7 | 紫阳县 | 汉江抽水站饮用水水源地 | 县级 | 一级保护区内存在2个临时货运码头。 | 2个临时货运码头均已取缔，道路已封闭。 | 是 |  |
| 8 | 紫阳县 | 汉江抽水点饮用水水源地 | 县级 | 一级保护区：“彩虹桥”未设置事故导流槽和应急池。 | 该桥梁为悬锁式桥梁，不宜加装导流系统，故在桥两端加设了危化品运输车辆禁行警示牌。 | 是 |  |
| 9 | 紫阳县 | 汉江抽水点饮用水水源地 | 县级 | 一级保护区内有1家“小张摩托车维修点”，二级保护区内有1家“天宏石材”石材加工点。 | 摩托车维修点已取缔。石材加工点已关停，材料已清除。 | 是 |  |
| 10 | 紫阳县 | 汉江抽水点饮用水源地 | 县级 | 一级保护区内有1家“新月斋餐馆”，二级保护区内有“张梅餐馆”和“农家大铁锅”2家农家乐。 | “新月斋餐馆”、“张梅餐馆”和“农家大铁锅”3家餐饮店已关停，营业执照已注销。 | 是 |  |
| 11 | 紫阳县 | 长滩沟饮用水源地 | 县级 | 饮用水源地“取水口已移至上游，但未按程序报批”。 | 长滩沟饮用水水源地取水口上移调整方案已报省政府,待批复。 | 否 |  |
| 12 | 岚皋县 | 蔺河水库水源地 | 县级 | 一级保护区内5户生活污水未收集处理；二级保护区内40户生活污水未收集处理”。 | 45户居民生活污水处理设施建设已完成；生活垃圾全部转运至保护外统一处理。 | 是 |  |
| 13 | 岚皋县 | 蔺河水库水源地 | 县级 | 一级保护区存在1家“蔺河光明土鸡场”。 | 已关停并拆除。 | 是 |  |
| 14 | 岚皋县 | 蔺河水库水源地 | 县级 | 一级保护区“在1处渔业码头和存1处渔政码头”。 | 码头已取缔。 | 是 |  |
| 15 | 岚皋县 | 蔺河水库水源地 | 县级 | 一级保护区内存在1处“堆煤场（岚皋县蔺河镇光明运鑫煤厂）”。 | 已整改完成。 | 是 |  |
| 16 | 岚皋县 | 蔺河水库水源地 | 县级 | 二级保护区存在“郭朝林养鸡场、佘仁帮养鸡场、张定东生猪能繁场、刘少君养猪场、佘德兵养猪场等5家养殖场”。 | 已修建5个养殖户的粪污无害化处理设施。 | 是 |  |
| 17 | 岚皋县 | 蔺河水库水源地 | 县级 | 二级保护区存在“1户农家乐（南宫湖）”。 | 吊销农家乐营业执照，已关停。 | 是 |  |
| 18 | 岚皋县 | 蔺河水库水源地 | 县级 | 二级保护区存在“网箱养殖（周伟2箱、陈谦10箱）。 | 已经全部取缔。 | 是 |  |
| 19 | 平利县 | 古仙洞水库水源地 | 县级 | 水源地二级保护区内存在1处“八里关村采砂场”。 | 供电线路、生产设备、办公用房已拆除。正在加快清理剩余砂石料。 | 否 |  |
| 20 | 镇坪县 | 小石砦河水源地 | 县级 | 水源地“一级保护区内有废弃木材加工厂1个，占地面积约3亩。” | 已拆除。 | 是 |  |
| 21 | 镇坪县 | 小石砦河水源地 | 县级 | 水源地一级和二级保护区内“居民散养畜禽粪便未完全资源化利用或收集处理、污水管网工程未开工”。 | 保护区内居民散养畜禽围网、粪便污水收集管网、出户化粪池及检查井已建设完成。同时，与保护区内居民签订了《减少农药化肥使用倡议书》。 | 是 |  |
| 22 | 镇坪县 | 小石砦河水源地 | 县级 | 水源地“二级保护区内有一户梯子岩农家乐”。 | 二级保护区内的“梯子岩”农家乐已停业，门头牌匾已摘除，工商营业执照已注销。 | 是 |  |
| 23 | 旬阳县 | 冷水河饮用水源地 | 县级 | 水源地“一级保护区内9户生活污水未收集处理” 。 | 9户居民生活污水和生活垃圾收集处理设施已建成。 | 是 |  |
| 24 | 旬阳县 | 冷水河饮用水源地 | 县级 | 水源地“保护区内存在陕西省旬阳县冷水河水库枢纽工程项目、甘双三级公路改扩建项目弃渣乱堆乱放”。 | 冷水河枢纽工程已将违规堆放的弃渣清运至弃渣场；甘双公路弃渣已全部清理至弃渣场。 | 是 |  |