附表4:

2019年5月国家生态环境部县级水源地环境问题整治专项督察交办问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题**  **编号** | **所在地** | **水源地名称** | **问题具体情况** | **整治进展情况** | **是否完成整治** | **备注** |
| 22729 | 安康市汉阴县 | 汉阴县大木坝水源地 | X218道路穿越一二级保护区，未建防撞栏及相应的应急收集处置系统。 | 已开始工程设计及应急池、导流渠建设。 | 否 |  |
| 22636 | 安康市紫阳县 | 紫阳县汉江抽水站水源地 | 生活污水未完全收集处理。 | 水源地取水口拟上移，水源地迁建工程正在进行。保护区划分调整方案已报省政府，待批复。 | 否 |  |
| 22731 | 安康市岚皋县 | 岚皋县四季河仓水水源地 | 二级保护区内有211国道 | 已完成修建导流渠和事故应急池。 | 是 |  |