安康市2020年一月市政集中式供水单位水质监测结果

安康市卫生监督所                                                                     2020年3月5日

| 供水单位 | 水源水水质 | 出厂水水质 | 末梢水水质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点数 | 监测项目数 | 合格项目数 | 合格率 | 监测点数 | 监测项目数 | 合格项目数 | 合格率 | 监测点数 | 监测项目数 | 合格项目数 | 合格率 |  |
| 安康市自来水公司江南水厂 | 1 | 279 | 279 | 100% | 1 | 310 | 309 | 99.7% | 18 | 108 | 108 | 100% | 出厂水（浑浊度） |
| 安康市自来水公司江北水厂 | 1 | 279 | 279 | 100% | 1 | 310 | 307 | 99% | 6 | 36 | 36 | 100% |  |
| 石泉县自来水公司 | 3 | 39 | 39 | 100% | 3 | 39 | 39 | 100% | 10 | 130 | 130 | 100% |  |
| 白河县自来水公司（端草沟水厂） | 1 | 14 | 14 | 100% | 1 | 14 | 14 | 100% | 5 | 70 | 70 | 100% |  |
| 白河县自来水公司（二厂） | 1 | 14 | 14 | 100% | 1 | 14 | 14 | 100% | 5 | 70 | 70 | 100% |  |
| 岚皋县自来水公司方垭水厂 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 34 | 34 | 100% | 8 | 272 | 272 | 100% |  |
| 岚皋县自来水公司陈家沟水厂 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 34 | 34 | 100% | 2 | 68 | 68 | 100% |  |
| 紫阳县供水公司 | 1 | 14 | 14 | 100% | 1 | 28 | 28 | 100% | 10 | 60 | 60 | 100% |  |
| 平利县供水公司 | 1 | 19 | 19 | 100% | 1 | 36 | 36 | 100% | 10 | 90 | 90 | 100% |  |
| 镇坪县城乡供水公司 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 11 | 11 | 100% | 9 | 99 | 99 | 100% |  |
| 旬阳县自来水公司 | 1 | 21 | 21 | 100% | 1 | 22 | 22 | 100% | 10 | 220 | 220 | 100% |  |
| 宁陕县自来水公司 | 3 | 18 | 18 | 100% | 1 | 9 | 9 | 100% | 4 | 36 | 36 | 100% |  |
| 汉阴绿源供水公司 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 10 | 10 | 100% | 5 | 50 | 50 | 100% |  |
| 陕西省水务集团汉阴县供水有限公司 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 10 | 10 | 100% | 5 | 50 | 50 | 100% |  |
| 合 计 | 18 | 727 | 727 | 100% | 16 | 881 | 877 | 99.5% | 88 | 1359 | 1359 | 100% |  |

注：水质结果数据来源于各县区监督所上报数据。