安环函〔2020〕182号

安康市生态环境局

关于沣康医药健康产业园安康正大制药有限

公司新厂建设项目（一期）环境影响

报告书的批复

安康正大制药有限公司：

你公司报来《关于沣康医药健康产业园安康正大制药有限公司新厂建设项目（一期）环境影响报告书审批的申请》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

沣康医药健康产业园安康正大制药有限公司新厂建设项目（一期）位于高新区秦岭大道与创新三路交汇处东北角，建设用地100亩，总建筑面积约33921.71m2。项目主要建设内容为提取车间、制剂车间、中试车间、库房、综合办公楼、质检中心、研发中心及配套设施，年处理中药材1500吨，计划年产片剂10亿片、硬胶囊剂5亿粒、口服制剂1.5亿支、丸剂260吨，产品主要有绞股蓝总甙片、乳块消片、乳康片等。项目总投资42128.7万元，其中环保投资306万元，占总投资的0.73%。

经审查，在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护要求后，污染物能够实现达标排放。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）施工期要严格落实报告书提出的施工扬尘和噪声防治措施。建筑施工扬尘应按照《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》的要求落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。施工期应合理安排施工时间，禁止夜间（22：00—6：00）和午间（12：00—14：00）施工，以减轻噪声对敏感点的影响。

（二）严格按照报告书的要求落实大气污染防治设施。项目运营期废气主要为粉尘、乙醇废气、锅炉烟气等，药材破碎、制剂生产的粉尘经布袋除尘器处理后达标排放；提取冷凝浓缩烘渣各工序废气经冷凝回收后由水吸收装置处理后由15m排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放；锅炉烟气采用天然气作为燃料，废气经8.5m高排气筒排放。

（三）落实厂区废水收集和处置工作。厂区排水采用雨污分流制，配套建设污水管网和日处理能力100m3/d污水处理站，采用“格栅+混凝沉淀+A/O”处理工艺将生产废水和生活污水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》后排入市政污水管网。

（四）严格落实固体废物的分类收集与处置。药材净选产生的杂质集中收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处置；提取药渣和除尘器收尘灰外售当地有机肥生产企业做原料利用；生活垃圾和纯水过滤废活性炭交环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处置；废包装材料外售废品回收商资源化利用；食堂餐厨垃圾及油污交由餐厨垃圾回收单位处置。实验室废物、废矿物质油、提取残液属于危险废物，建设单位应按规范要求建设危废暂存间1座，分类收集定期交有资质单位处置。

（五）认真落实地下水分区防渗措施。特别是对污水处理站、事故池、储罐区及危废暂存间等应采用水泥硬化并涂防腐防渗材料，确保地下水安全。

（六）项目存在的环境风险为乙醇、盐酸等物质发生泄露，引发的火灾燃烧或爆炸事故，建设单位应按照环境影响报告书要求建设一定容积的事故池，制定环境风险应急预案并定期开展应急演练，严防环境污染事故发生。

（七）项目运营前必须在厂区废水总排口安装流量计和在线监测设施，并与生态环境部门进行联网。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可证。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局高新分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局高新分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2020年9月22日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局高新分局。